Projekt wykonawczy - informacje uzupełniające

Inwestycja:	BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE CZĘŚCI KWATERY NR 2 
SKŁADOWANIA ODPADÓW NA DZIAŁCE NR 117/3 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE 
WARDYŃ GÓRNY, GM. POŁCZYN ZDRÓJ

Adres:		działka nr: 117/3, obręb Wardyń Górny 
gmina Połczyn Zdrój, Powiat Świdwiński

Inwestor:	Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., Wardyń Górny 35, 
78-320 Połczyn Zdrój

- Zamawiający oświadcza, iż udostępniony projekt wykonawczy, wchodzący w skład dokumentacji projektowej dołączonej do SWZ (załącznik nr 5), zawiera następujące zmiany 
w stosunku do  zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu:

- zmiana trasy ułożenia przewodu elektrycznego pod powierzchnią gruntu, na działce inwestora,

- rezygnacja z zastosowania kabla YKY 3x4 0,6/1kV.

- Zmiany opisane w punkcie 1, zgodnie z kwalifikacją Projektanta, nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu.

- Przedmiar robót wchodzący w skład dokumentacji projektowej dołączonej do SWZ (załącznik nr 5), uwzględnia zmiany opisane w punkcie 1.

Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z sekcją III pkt 7 SWZ, przedstawiony do specyfikacji warunków zamówienia przedmiar robót jest tylko materiałem informacyjnym 
i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, 
a występujące w dokumentacji projektowej lub z niej wynikające nie są robotami dodatkowymi. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót i dokumentacją projektową decydująca dla ustalenia zakresu robót jest dokumentacja projektowa. Wykonawca nie może żądać zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli na etapie realizacji inwestycji okaże się, iż nie uwzględnił on elementów opisanych w dokumentacji projektowej.